دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

معاونت پژوهشی و فناوری

آزمایشگاه مرکزی

| نام و نام خانوادگی درخواست دهنده: | کد ملی درخواست دهنده: |
| --- | --- |
| نوع نمونه: | تعداد نمونه: |
| دانشکده/ موسسه: | تاریخ دریافت نمونه: |
| تاریخ تحویل نمونه: | هزینه آنالیز: |
| تلفن و آدرس الکترونیکی: |
| روش های آنالیز و سایر توضیحات: |

توضیحات:

- امکان نگهداری نمونه سه هفته پس از آنالیز و فایل آنالیز نمونه، سه ماه از زمان ارائه نتایج است.

- در صورتی که برای آنالیز نمونه مقاله یا روش پیشنهادی دارید و یا نمونه نیاز به مراحل آماده سازی می باشد، حتما در قسمت توضیحات ذکر شود و یا مقاله پیوست شود.

- بازبینی اطلاعات فقط با ارائه فرم مربوطه امکانپذیر می باشد.

- ارائه اطلاعات تنها از طریق CD امکانپذیر است.

نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده:                                          نام و نام خانوادگی درخواست دهنده:

امضا                                                                                        امضا

فرم در خواست آنالیز كروماتوگرافي گازي - طيف سنجي جرمي GC-MS) )

شرایط آنالیز:

|  | Number of sample | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Suggestion data name | 2 |
|  | C)°)Storage temperature | 3 |
|  | Sample stability(day) | 4 |
|  | Solvent | 5 |
|  | Injection volume | 6 |
|  | Split ratio | 7 |
|  | Injector temperature | 8 |
|  | Column | 9 |
|  | Acquisition time | 10 |
|  | Oven temperature Program | 11 |

شرایط دستگاه:

| TRACE MS | Device model | 1 |
| --- | --- | --- |
| Agilent Technologies | Company | 2 |
| He | Carrier gas | 3 |
| 0.8 | (mL/min) Flow rate | 4 |
| 70 eV | Electron ionization energy | 5 |
| C°250 | GC Interface temperature | 6 |
| C°250 | Source temperature | 7 |
| 50-500 | MS Spectrum | 8 |
| 0.4 | Time per scan(sec) | 9 |
| Quadrupole | MS analayzer | 10 |

فرم در خواست آنالیز كروماتوگرافي گازيGC) )

شرایط آنالیز:

|  | Number of sample | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Suggestion data name | 2 |
|  | C)°)Storage temperature | 3 |
|  | Sample stability (day) | 4 |
|  | Oven temperature Program | 5 |
|  | Injection volume | 6 |
|  | Split ratio | 7 |
|  | Injector temperature | 8 |
|  | Column | 9 |
|  | Solvent | 10 |

شرایط دستگاه:

| TRACE GC | Device model | 1 |
| --- | --- | --- |
| Shimadzu | Company | 2 |
| N2 | Carrier gas | 3 |
| 1 | (mL/min) Flow rate | 4 |
| FID-ECD | Detector | 5 |
| C°280 | Detector temperature | 6 |
| 350 | (mL/min) Air flow | 7 |
| 40 | H2 flow | 8 |

فرم درخواست آنالیز كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC )

شرایط آنالیز:

|  | Number of sample | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Suggestion data name | 2 |
|  | C)°)Storage temperature | 3 |
|  | Sample stability(day) | 4 |
|  | Analysis temperature | 5 |
|  | Injection volume | 6 |
|  | Isocratic solvent & solvent ratio | 1 | Mobile phase | 7 |
|  | Gradient solvent | 2 |  |  |
| Gradient program flow Solvent percentage time D C B A | 3 |  |  |
| UV/VIS ( Fluorescence ( λ max: | Detection | 8 |
|  | Type | Column | 9 |
|  | length |  |  |
| Liquid ( Solid( | Sample Quality | 10 |
|  | Sample media or solvent |  |  |
|  | Concentration(ppm) |  |  |
|  | Weight(g) |  |  |

فرم درخواست آنالیز طیف سنج مرئی- فرابنفش UV-VIS

|  | Number of sample | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Suggestion data name | 2 |
|  | C)°)Storage temperature | 3 |
|  | Sample stability (day) | 4 |
|  | Concentration (ppm) | 5 |
|  | λ max for single detection | 6 |
|  | Scanning range (nm) | 7 |
| Glass ( Quartz ( | Cell quality | 8 |

فرم درخواست آنالیز طیف سنج جذب اتمی AAS

|  | Number of sample | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Suggestion data name | 2 |
|  | C)°)Storage temperature | 3 |
|  | Sample stability (day) | 4 |
|  | Name of Element | 5 |
|  | Concentration (ppm) | 6 |
| Flame Technique ( Hydride Technique ( | Technique | 7 |

فرم درخواست آنالیز طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه FT-IR

|  | Number of sample | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Suggestion data name | 2 |
|  | C)°)Storage temperature | 3 |
|  | Sample stability (day) | 4 |
| Liquid ( Solid( | Sample Quality | 6 |
|  | Scanning range(cm-1) | 7 |
| Glass ( Quartz ( | Cell quality for Liquid sample | 8 |

فرم درخواست آنالیز واکنش زنجیره ای پلیمراز همزمان PCR-Real time

|  | Number of sample | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Suggestion data name | 2 |
|  | C)°)Storage temperature | 3 |
|  | Sample stability (day) | 4 |
| Micro-organism( Biota ( Soil( | Sample Quality | 5 |
| Absolute ( Relative( | Quantitation Assays | 6 |